## Messstellenliste
[9 empty] | Geräte Angaben | [17 empty] | Medium | [27 empty] | Anschluss |  |  |  |  | Umgebung |  |  |  |  | PLT-Stelle | [8 empty] | Rohrleitung | [8 empty] | Behälter | [7 empty] | Raum | [5 empty] | Maschine | [6 empty] | Signale
Messstellen-Nr. |  |  | Benennung |  |  | Messstellen-Position | Fließbild-Nr.: | Betrieb | Messbereich |  |  | Messbereichsgrenzen |  |  | Umgebungstemperatur |  | Ausgangsignal | Hilfsenergie | SIL Kategorie (IEC61508) | Schutzart | Explosionsschutz | EG-Baumusterprüfbescheinigung | Zeugnisse | Bescheinigungen | 1. Bemerkung | Montagehinweis 1 | Bezeichnung | Zusammensetzung | Korrosive Bestandteile | Schwebstoffe | Arbeitstemperatur |  |  |  | Arbeitsdruck |  |  |  | Durchfluss |  |  |  | pH-Wert |  |  |  | Dynamische Viskosität |  |  |  | Dichte |  |  |  | Stutzenlänge | Typ | Werkstoff | Nennweite | Nenndruck | Bezeichnung | Ex-Bedingungen | Sonstige Auflagen | Umgebungstemperatur | Umgebungsdruck | Relevant |  |  | Klassifizierung gemäß SR4 | EzA PLT-Stellenfunktion | EzA Nummer | Prüfintervall | Verarbeitungsort | NadEs | Rohrleitungskennzeichen | Nennweite | Nenndruck | Abmessungen in mm |  |  | Werkstoff | Isolationsstärke | Heiz-/Kühlung | Apparatekurzzeichen | Kommentar | Abmessungen in mm |  |  | Werkstoff | Volumen | Heiz-/Kühlung | Name | Kommentar | Aufgabe | Etage | 1.Bemerkung | 2.Bemerkung | Name | Kommentar | Aufgabe | Hersteller | Typbezeichnung | 1.Bemerkung | 2.Bemerkung | Istwert | Meldung |  |  |  | Schaltpunkt
Funktion | neue TAG-Nr. | alte TAG-Nr. | [6 empty] | Einheit | min. | max. | Einheit | min. | max. | min. | max. | [14 empty] | Einheit | min | norm | max | Einheit | min | norm | max | Einheit | min | norm | max | Einheit | min | norm | max | Einheit | min | norm | max | Einheit | min | norm | max | [10 empty] | Qualitäts- | Sicherheits- | GMP- | [9 empty] | Ø außen | Ø innen | Wanddicke | [5 empty] | Ø außen | Ø innen | Wanddicke | [17 empty] | L | LL | H | HH | L | LL | H | HH
Wasseraufbereitungsanlage
AIRSAH | 5011101 | 150004 | Leitfähigkeitsmessung Wassereingang |  |  | Rohrleitung |  | 0,1 - 1,0 | µs/cm | 0 | 10 | µs/cm | 0 | 10 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | VE Wasser | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [9 empty] | 150003 | DN15 | PN10 | [27 empty] | I
AIRSAH | 5011104 | 151004 | Leitfähigkeitsmessung Behälter B5011103 |  |  | Behälter |  | 0,1 - 1,0 | µs/cm | 0 | 10 | µs/cm | 0 | 10 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | VE Wasser | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [18 empty] | B5011103 | [20 empty] | I | Meldung H: 1,5; Meldung HH: 2,0
FSL | 5011109 | 151009 | Durchflusswächter nach Puffertank |  |  | Rohrleitung |  | 0,2 -1,7 | m/s | 0,04 | 2 | m/s | 0,04 | 2 |  |  | Binär | [9 empty] | VE Wasser | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [9 empty] | 151005 | 28 | PN10 | [28 empty] | Meldung L: 0,2
PIAL | 5011106 | 150006 | Eingangsdrucküberwachung Trinkwasser | bar | 0 - 6 | Rohrleitung |  | 3 - 4 | bar | 0 | 6 | bar | 0 | 6 |  |  | Namur | [9 empty] | VE Wasser | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [9 empty] | 150003 | DN15 | PN10 | [27 empty] | I | Meldung L: 1,5
LIRSALH | 5011107 | 151007 | Füllstandmessung Behälter B5011103 |  |  | Behälter |  | 25 - 975 | Liter | 0 | 1000 | Liter | 0 | 1000 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | VE Wasser | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [18 empty] | B5011103 | [20 empty] | I | 25 | 10 | 955 | 975 | 25 |  | 955
LSAL | 5011805 | 151005 | Füllstandwächter Siphon Abwasserleitung | bar | 0 - 0,5 | Rohrleitung |  |  | mm | 0 | 200 | mm | 0 | 200 |  |  | Namur | [9 empty] | Abwasser | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa
Kühlung
Kältelkreislauf
TIC | 5012804 | 255004 | Temperaturregelung Kälteaggregat |  |  | Maschine |  | 8 - 10 | °C | -10 | 20 | °C | -10 | 20 |  |  | Software | [9 empty] | Kältemittel | [55 empty] | A501210 | [20 empty] | I
Kühlkreislauf
TIC | 5012101 | 258002 | Temperaturregelung vom Rückkühler | °C | 0 - 100 | Maschine |  | 25 - 60 | °C | 0 | 100 | °C | 0 | 100 |  |  | Software | [9 empty] | Wasser-Glycol | [69 empty] | A501210 | [6 empty] | I | Meldung L: 15; Meldung LL: 5; Meldung H: 65; Meldung HH: 70
Raumluftüberwachung BoP Container
QIRSAH | 5010530 | 508030 | Messung der Wasserstoffkonzentration in der Raumluft |  |  | Raum |  |  | % UEG | 0 | 100 | % UEG | 0 | 100 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | Raumluft | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [39 empty] | I | Meldung H: 10; Meldung HH: 40; Schaltpunkt H: 10; Schaltpunkt HH: 40
Raumluftüberwachung Schaltschrank Raum Power Box-Container
TIRSALH | 5010913 | 530003 | Temperaturmessung EMSR-Raum | °C | 0 - 40 | Raum |  | 5 - 45 | °C | -30 | 60 | °C | -30 | 60 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | Raumluft | [36 empty] | 101300 Pa | [39 empty] | I | Meldung L: 5; Meldung H: 30

## Dropdown
Messstellenposition
Rohrleitung
Behälter
Raum
Maschine