## Messstellenliste
1st character will map into Funktion X65 Rest of the string will map into stellenfunktion Z65 | AD65 | Ignore this column |  |  | W70 |  | AA73 | AC3 | AE3 | AG3 | AC4 | AE4 | AG4 | AE5 | AG5
Geräte Angaben
Messstellen-Nr. |  |  | Benennung |  |  | Messstellen-Position | Fließbild-Nr.: | Messbereich |  |  | Messbereichsgrenzen |  |  | Umgebungstemperatur
Funktion | neue TAG-Nr. | alte TAG-Nr. | [5 empty] | Einheit | min. | max. | Einheit | min. | max. | min. | max.
Wasseraufbereitungsanlage
AIRSAH | 5011101 | 150004 | Leitfähigkeitsmessung Wassereingang |  |  | Rohrleitung | 11 | µs/cm | 0 | 10 | µs/cm | 0 | 10 | 0 | 10
AIRSAH | 5011104 | 151004 | Leitfähigkeitsmessung Behälter B5011103 |  |  | Behälter | 12 | µs/cm | 0 | 10 | µs/cm | 0 | 10 | 0 | 10
FSL | 5011109 | 151009 | Durchflusswächter nach Puffertank |  |  | Rohrleitung | 13 | m/s | 0,04 | 2 | m/s | 0,04 | 2 | 0,04 | 2
PIAL | 5011106 | 150006 | Eingangsdrucküberwachung Trinkwasser | bar | 0 - 6 | Rohrleitung | 14 | bar | 0 | 6 | bar | 0 | 6 | 0 | 6
LIRSALH | 5011107 | 151007 | Füllstandmessung Behälter B5011103 |  |  | Behälter | 15 | Liter | 0 | 1000 | Liter | 0 | 1000 | 0 | 1000
LSAL | 5011805 | 151005 | Füllstandwächter Siphon Abwasserleitung | bar | 0 - 0,5 | Rohrleitung | 16 | mm | 0 | 200 | mm | 0 | 200 | 0 | 200
Kühlung
Kältelkreislauf
TIC | 5012804 | 255004 | Temperaturregelung Kälteaggregat |  |  | Maschine | 17 | °C | -10 | 20 | °C | -10 | 20 | -10 | 20
Kühlkreislauf
TIC | 5012101 | 258002 | Temperaturregelung vom Rückkühler | °C | 0 - 100 | Maschine | 118 | °C | 0 | 100 | °C | 0 | 100 | 0 | 100
Raumluftüberwachung BoP Container
QIRSAH | 5010530 | 508030 | Messung der Wasserstoffkonzentration in der Raumluft |  |  | Raum | 1234 | % UEG | 0 | 100 | % UEG | 0 | 100 | 0 | 100
Raumluftüberwachung Schaltschrank Raum Power Box-Container
TIRSALH | 5010913 | 530003 | Temperaturmessung EMSR-Raum | °C | 0 - 40 | Raum | 223-9 | °C | -30 | 60 | °C | -30 | 60 | -30 | 60
Note on B1: Adhwaryu, Pratistha: Primary identifier
Note on G1: Adhwaryu, Pratistha: Template Identifier

## Dropdown
Messstellenposition
Rohrleitung
Behälter
Raum
Maschine